ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПАО «Россети Северный Кавказ»

по результатам рассмотрения скорректированной инвестиционной программы ООО «Промэлектросеть» на 2023 – 2027 годы

(далее – проект ИПР)

По результатам рассмотрения проекта ИПР в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила утверждения), имеются следующие замечания.

- Общие замечания и замечания по заполнению форм проекта ИПР.

  - В соответствии с пунктом 7 Правил утверждения проект ИПР начинается с года, в котором раскрывается информация о проекте ИПР.

  - Не соблюдены требования к формированию идентификаторов инвестиционных проектов.

Идентификаторы инвестиционных проектов необходимо сформировать в соответствии с пунктом 7 приказа Минэнерго России от 14.01.2016 №10.

  - В формах проекта ИПР в заголовках столбцов необходимо вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывать слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».

Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».

  - При формировании форм проекта ИПР необходимо исключить пустые ячейки, а также обеспечить четкое соблюдение пункта 2 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380 (далее – Правила).

  - В форме 1 проекта ИПР представлены данные, которые не соответствуют данным плана финансирования капитальных вложений и данным принятии к бухгалтерскому учету основных средств.

С учетом изложенного формы 1 проекта ИПР нуждаются в доработке.

1.6 В форме 2 текущая стадия реализации инвестиционного проекта «нд» не соответствует пункту 107 Правил.

1.7 В форме 2 проекта ИПР неверно указаны данные по финансированию капитальных вложений 2025 года в столбцах «Общий объем финансирования, в том числе за счет:» по проекту P_ПЭС_ЭЛ

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана 2025 года |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.2. | «Приобретение кабельной электротехнической лаборатории «АНГСТРЕМ-1» | P_ПЭС_ЭЛ | нд | нд | нд | нд | 16,77 | нд | нд | нд | 16,77 | нд |

1.8 Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) в форме 2 проекта ИПР необходимо рассчитать в соответствии с пунктом 117 Правил.

1.9 В опубликованных материалах отсутствует Форма 3 «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам».

  - В форме 4 по проекту «Приобретение кабельной электротехнической лаборатории «АНГСТРЕМ-1» идентификатор P_ПЭС_ЭЛ указано принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету 16,77 км ЛЭП, что является ошибочным отражением физических параметров.

  - По всем формам некорректно рассчитаны итоги параметров ИПР.

  - В соответствии с пунктом 161 Правил форма 5 заполняется:

на первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);

на год, следующий за годом, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах.

Необходимо привести форму 5 проекта ИПР в соответствие с требованиями правил заполнения форм.

2. Замечания в части расчетов стоимостей проектов по УНЦ и технических характеристик проектов.

  - По инвестиционному проекту «Проектирование и строительство КРУН 10кВ по ул. Осипенко, 25 в г. Прохладный КБР» (идентификатор N_ПЭС_РП) в обосновывающих документах отсутствуют основные технические решения, достоверность стоимости затрат не подтверждена укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом от 26.02.2024г. №131 Министерства энергетики Российской Федерации.