## 02-01 Монтаж КРУН-10кВ - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Распределительный пункт 10кВ по ул.Остапенко, 25 в г.Прохладный КБР. Заказчик: ООО "Промэлектросеть" | [17 empty] | Распределительный пункт 10кВ по ул.Осипенко, 25 в г.Прохладный КБР. Заказчик: ООО "Промэлектросеть"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01
Монтаж КРУН-10кВ | [18 empty] | Монтаж КРУН-10кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2023-005-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв 2023г.
Сметная стоимость |  | 7741.4 | (1186,66) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 309.83 | (24,9) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 173.24 | (6,55) | тыс.руб.
| монтажных работ | 332.01 | (14,82) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 714.24 |  | чел.час.
| оборудования | 7099.57 | (1146,94) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 35.34 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [19 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Фундамент КРУН 10кВ | [20 empty] | Фундамент КРУН 10кВ
1 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.31 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 10: 599.66; 11: 26.44; 12: 15855.01 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 76.88 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 599.66 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 599.66; 12: 15855.01 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 533.7; 12: 14110.96 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 239.86; 12: 6342 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1373.22 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-009-05 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.025 | [8 empty] | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 847.5; 10: 21.19; 11: 26.44; 12: 560.26 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7583.57; 10: 189.59 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 871.54; 10: 21.79; 11: 26.44; 12: 576.13 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1417.24; 10: 35.43 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 113; 7: 2.825 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.78; 7: 1.6445 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9848.31; 10: 246.21 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.98; 12: 1136.39 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 39.54; 12: 1045.48 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.77; 12: 522.74 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.52 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | 4: м3; 7: 1.76 | [8 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.19; 10: 10.89; 11: 26.44; 12: 287.93 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.1; 10: 14.26 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 1.43; 11: 26.44; 12: 37.81 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.65 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.78; 7: 1.3728 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.1232 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.66; 10: 25.8 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.32; 12: 325.74 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 13.55; 12: 358.31 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 8.5; 12: 224.76 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.85 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного |  |  | 4: м3; 7: 1.76 | [8 empty] | Устройство основания под фундаменты: гравийного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 11.88; 11: 26.44; 12: 314.11 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 14.59 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 1.43; 11: 26.44; 12: 37.81 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.65 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 1.496 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.1232 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 27.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.31; 12: 351.92 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 14.64; 12: 387.11 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 9.18; 12: 242.82 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.94 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0351 | [8 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 3.75; 11: 26.44; 12: 99.15 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 8.48 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.93; 11: 26.44; 12: 24.59 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.4398 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.091962 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 12.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.68; 12: 123.74 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.31; 12: 113.84 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.15; 12: 56.92 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.69 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0374 | [8 empty] | Устройство бетонной подготовки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 10: 39.38; 11: 26.44; 12: 1041.21 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 10: 58.57 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 10: 9.14; 11: 26.44; 12: 241.66 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 34.01 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 7: 5.049 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 7: 0.67769 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 131.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.52; 12: 1282.87 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 49.49; 12: 1308.53 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 28.14; 12: 744.06 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.59 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.02 | [8 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 569.85; 10: 11.4; 11: 26.44; 12: 301.42 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2385.32; 10: 47.71 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 325.85; 10: 6.52; 11: 26.44; 12: 172.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.2; 7: 1.304 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.61; 7: 0.4922 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2955.17; 10: 59.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.92; 12: 473.81 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 19.71; 12: 521.19 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 13.08; 12: 345.88 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.9 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.11 | [8 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 730.95; 10: 80.4; 11: 26.44; 12: 2125.78 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3309.83; 10: 364.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 446.48; 10: 49.11; 11: 26.44; 12: 1298.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.5; 7: 9.075 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.17; 7: 3.7587 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4040.78; 10: 444.48 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.51; 12: 3424.25 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 142.46; 12: 3766.68 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 94.54; 12: 2499.7 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 681.48 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР06-07-002-01 | Устройство поясов: в опалубке |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0142 | [8 empty] | Устройство поясов: в опалубке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7400.25; 10: 105.08; 11: 26.44; 12: 2778.32 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7726.9; 10: 109.72 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 970.63; 10: 13.78; 11: 26.44; 12: 364.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7788.56; 10: 110.6 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 825; 7: 11.715 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.12; 7: 1.0241 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22915.71; 10: 325.4 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.86; 12: 3142.66 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 121.24; 12: 3205.51 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 68.94; 12: 1822.74 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 515.58 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 7: 0.12984 | [8 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=8*16,23/1000 | [24 empty] | Объем=8*16,23/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 10: 53.09; 11: 26.44; 12: 1403.7 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 10: 55.29 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 10: 6.7; 11: 26.44; 12: 177.15 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 9.38 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 7: 5.5182 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 7: 0.54013 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 117.76 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.79; 12: 1580.85 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 60.99; 12: 1612.47 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 34.68; 12: 916.89 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.43 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 8 | [8 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 10: 171.28; 11: 26.44; 12: 4528.64 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 534.16 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 7: 18.88 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.18; 10: 705.44 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 171.28; 12: 4528.64 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 207.25; 12: 5479.65 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 123.32; 12: 3260.62 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1036.01 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР07-02-003-08 | Укладка плит покрытия |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.32 | [8 empty] | Укладка плит покрытия
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1897.39; 10: 607.16; 11: 26.44; 12: 16053.31 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3101.61; 10: 992.52 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 377.9; 10: 120.93; 11: 26.44; 12: 3197.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7653.97; 10: 2449.27 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 204.24; 7: 65.3568 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.89; 7: 9.2448 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12652.97; 10: 4048.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 728.09; 12: 19250.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 800.9; 12: 21175.77 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 531.51; 12: 14053.01 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5381.36 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.17 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 123.93; 11: 26.44; 12: 3276.71 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 16.524 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 123.93 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 123.93; 12: 3276.71 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 110.3; 12: 2916.27 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 49.57; 12: 1310.68 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.8 | [12 empty] | Всего по позиции
Монтаж КРУН | [20 empty] | Монтаж КРУН
14 | ФЕРм08-01-026-04 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания |  |  | 4: шт; 7: 16 | [8 empty] | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания
| 1 | ОТ |  |  | 8: 267.44; 10: 4279.04; 11: 26.44; 12: 113137.82 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.52; 10: 1960.32 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.89; 10: 222.24; 11: 26.44; 12: 5876.03 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.53; 10: 648.48 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.8; 7: 444.8 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 17.12 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.49; 10: 6887.84 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4501.28; 12: 119013.85 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4366.24; 12: 115443.43 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2295.65; 12: 60697.06 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13549.73 | [12 empty] | Всего по позиции
Заземление | [20 empty] | Заземление
15 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.11 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 10: 212.78; 11: 26.44; 12: 5625.9 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 27.28 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 212.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.78; 12: 5625.9 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 189.37; 12: 5007.05 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 85.11; 12: 2250.36 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 487.26 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.4 | [8 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 10: 54.14; 11: 26.44; 12: 1431.46 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 10: 23.24 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 2.01; 11: 26.44; 12: 53.14 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 357.84 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 5.76 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.16 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 435.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.15; 12: 1484.6 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 54.47; 12: 1440.06 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.64; 12: 757.15 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 518.33 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.11 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 80.19; 11: 26.44; 12: 2120.22 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 10.692 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 80.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.19; 12: 2120.22 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 71.37; 12: 1887 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 32.08; 12: 848.09 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.64 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 1 | [8 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.14; 10: 87.14; 11: 26.44; 12: 2303.98 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.02; 10: 43.02 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 10: 4.27; 11: 26.44; 12: 112.9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 485.57; 10: 485.57 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 9.27 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.34 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 615.73; 10: 615.73 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.41; 12: 2416.88 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 88.67; 12: 2344.37 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 46.62; 12: 1232.61 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 751.02 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 25699.35; 12: 531369.01 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником | [19 empty] | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
19 | ФССЦ-02.2.04.03-0014 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65% |  |  | 4: м3; 7: 3.96; 8: 82.8; 10: 327.89 | [8 empty] | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65%
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.89 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 0.07548; 8: 6508.75; 10: 491.28 | [8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=75,48/1000 | [24 empty] | Объем=75,48/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 491.28 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг |  |  | 4: шт; 7: 11; 8: 243.6; 10: 2679.6 | [8 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2679.6 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 90.53; 10: 181.06 | [8 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.06 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-23.3.03.02-0084 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | 4: м; 7: 12; 8: 95.53; 10: 1146.36 | [8 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=8*1,5 | [24 empty] | Объем=8*1,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.36 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.3.05.02-0041 | Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 7-8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0094; 8: 7301.67; 10: 68.64 | [8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 7-8 мм
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=0,94*10/1000 | [24 empty] | Объем=0,94*10/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.64 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 5.26; 8: 592.76; 10: 3117.92 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3117.92 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-05.1.01.12-0001 | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П4-15, бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 1,3 кг (Применительно - УБК-5) |  |  | 4: шт; 7: 32; 8: 156.83; 10: 5018.56 | [8 empty] | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П4-15, бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 1,3 кг (Применительно - УБК-5)
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5018.56 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0943; 8: 4840.65; 10: 456.47 | [8 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=10*9,43/1000 | [24 empty] | Объем=10*9,43/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.47 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая |  |  | 4: т; 7: 0.0504; 8: 6200; 10: 312.48 | [8 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=40*1,26/1000 | [24 empty] | Объем=40*1,26/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.48 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-02.3.01.02-0005 | Песок несортированный |  |  | 4: м3; 7: 2.61; 8: 83.49; 10: 217.91 | [8 empty] | Песок несортированный
|  | (Материалы) | [26 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.91 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником |  |  | 10: 14018.17; 12: 110463.18 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником
Раздел 3. Оборудование | [19 empty] | Раздел 3. Оборудование
30 О | ТЦ_62.0.00.00_26_2623024116_06.02.2023_01 | Комплексное распределительное устройство КРУН-10кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 7029275 | 1.01 | 1146941.48 | 6.19 | 7099567.75 | [8 empty] | Комплексное распределительное устройство КРУН-10кВ
|  | (Оборудование) | [26 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=8435130/1,2 | [27 empty] | Цена=8435130/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [28 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146941.48; 12: 7099567.75 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 1146941.48; 12: 7099567.76 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29117.98; 12: 361580.42 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6552.38; 12: 173244.93 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3881.39; 12: 41103.92 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 460.28; 12: 12169.81 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 18684.21; 12: 147231.57 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 24898.44; 12: 309826.68 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2132.06; 12: 56371.67 | [19 empty] | оплата труда
| (07), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022г. №67263-ИФ/09 прил.2 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1854.81; 11: 10.59; 12: 19642.44 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 231.76; 12: 6127.74 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (07), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022г. №67263-ИФ/09 прил.2 | материалы |  |  | 10: 17192.32; 11: 7.88; 12: 135475.48 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2378.82; 12: 62895.82 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1340.43; 12: 35441.27 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14819.08; 12: 332005.51 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4420.32; 12: 116873.26 | [19 empty] | оплата труда
| (07), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022г. №67263-ИФ/09 прил.2 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2026.58; 11: 10.59; 12: 21461.48 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 228.52; 12: 6042.07 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (07), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.12.2022г. №67263-ИФ/09 прил.2 | материалы |  |  | 10: 1491.89; 11: 7.88; 12: 11756.09 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4509.38; 12: 119227.86 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2370.91; 12: 62686.82 | [19 empty] | сметная прибыль
| 4 кв 2022 (ОБ), Письмо Минстроя России от 07.12.2022 г. №65739-ИФ/09 прил.6 | Оборудование |  |  | 10: 1146941.48; 11: 6.19; 12: 7099567.76 | [19 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7012.66; 12: 185414.74 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6888.2; 12: 182123.68 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3711.34; 12: 98128.09 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1186659; 12: 7741399.95 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 1146941.48; 12: 7099567.75 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.