## база ССР КРУН 10кВ - ССРСС по М
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 518,84 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
| Распределительный пункт 10кВ по ул.Остапенко, 25 в г.Прохладный КБР. Заказчик: ООО "Промэлектросеть" | [6 empty] | Распределительный пункт 10кВ по ул.Осипенко, 25 в г.Прохладный КБР. Заказчик: ООО "Промэлектросеть"
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Монтаж КРУН-10кВ | 24.9 | 14.82 | 1146.94 |  | 1186.66
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 24.9 | 14.82 | 1146.94 |  | 1186.66 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 24.9 | 14.82 | 1146.94 |  | 1186.66 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2 | Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% | 0.62 | 0.37 |  |  | 0.99
|  |  | 2,5%СДЛ.С | 2,5%СДЛ.М
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0.62 | 0.37 |  |  | 0.99 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 25.52 | 15.19 | 1146.94 |  | 1187.65 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50 | Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 0,4% | 0.1 | 0.06 |  |  | 0.16
|  |  | 0,4%Г1.С:Г8.С | 0,4%Г1.М:Г8.М
4 | 09-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 24.93 | 24.93
5 | Расчет №1 | Командировочные расходы |  |  |  | 16.09 | 16.09
197395,93/12,27
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0.1 | 0.06 |  | 41.02 | 41.18 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 25.62 | 15.25 | 1146.94 | 41.02 | 1228.83 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 25.62 | 15.25 | 1146.94 | 41.02 | 1228.83 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
6 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 0.77 | 0.46 | 34.41 | 1.23 | 36.87
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0.77 | 0.46 | 34.41 | 1.23 | 36.87 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 26.39 | 15.71 | 1181.35 | 42.25 | 1265.7 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
7 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 5.28 | 3.14 | 236.27 | 8.45 | 253.14
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 5.28 | 3.14 | 236.27 | 8.45 | 253.14 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 31.67 | 18.85 | 1417.62 | 50.7 | 1518.84 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]